## 测试用例
极致节能功能测试用例
测试对象：集控计费平台（节能策略 > 极致节能） ¦ 重点提交：678ae99 update 极致节能 页面交互（含 00b3136/ffc5164/6570ec8/6cc2b12 极致节能改版系列提交）
执行说明：实测结果默认“待测试”，执行后选择“通过/不通过”；测试人员和测试结果截图记录由执行人员填写。
序号 | 用例编号 | 功能模块 | 测试场景 | 用例标题 | 优先级 | 用例类型 | 前置条件 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实测结果 | 测试人员 | 测试结果截图记录 | 备注
1 | ULT-001 | 页面与说明 | 页面访问 | 从主框架进入极致节能页面 | P0 | 功能 | 浏览器允许访问本地文件。 | 无 | 1. 打开主页面 2. 展开“节能策略” 3. 点击“极致节能” | 右侧内容区加载极致节能页面；页面标题“极致节能”、面包屑“节能策略 / 极致节能”、筛选区、任务表格和“＋ 新建任务”按钮显示完整。 | 待测试
2 | ULT-002 | 页面与说明 | 初始数据 | 验证任务列表默认展示 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 默认2条任务 | 1. 刷新页面 2. 观察任务表格 | 显示2条默认任务（午休时段定时节能、深夜恒温控制）；列包含复选框、任务名称、生效日期、生效时间、控制策略、最后修改时间、任务状态、操作。 | 待测试
3 | ULT-003 | 页面与说明 | 初始数据 | 验证控制策略列文本拼接 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 默认2条任务 | 1. 观察两条任务的“控制策略”列 | 第一条显示“每 15 分钟下发一次控制指令，将空调设置为 开机 制冷模式 26℃ 高风”；第二条开关机为“不设置”，指令文本不含开关机项，显示“制冷模式 27℃ 低风”。 | 待测试
4 | ULT-004 | 页面与说明 | 帮助说明 | 打开极致节能说明弹窗 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击弹窗标题旁“?”按钮 | 打开“极致节能说明”弹窗；说明平台定时反复下发指令实现刚性节能；列出生效日期/生效时间/周运行时间内执行、排除日期不执行、下发间隔5-120分钟且用于避免频繁控制、四个控制项均可选且至少设置一项等规则。 | 待测试
5 | ULT-005 | 页面与说明 | 帮助说明 | 通过底部按钮关闭说明弹窗 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。点击“?”打开说明弹窗。 | 无 | 1. 点击说明弹窗底部“关闭” | 说明弹窗关闭；新建任务弹窗仍保留且已填写内容不丢失。 | 待测试
6 | ULT-006 | 页面与说明 | 帮助说明 | 通过右上角关闭说明弹窗 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。点击“?”打开说明弹窗。 | 无 | 1. 点击说明弹窗右上角“✕” | 说明弹窗关闭，新建任务弹窗仍保留。 | 待测试
7 | ULT-007 | 任务查询 | 房间筛选 | 验证房间编号下拉分组结构 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 展开“房间编号”下拉 | 首项为“全部房间”；其余选项按“楼栋 - 楼层”分组（博研楼 - 8层、博研楼 - 9层、研发楼 - 3层），组内为该楼层房间。 | 待测试
8 | ULT-008 | 任务查询 | 房间筛选 | 按房间查询全部命中 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 房间编号=901会议室 | 1. 房间编号选择“901会议室” 2. 点击“查询” | 两条默认任务的房间范围均包含901会议室，列表仍显示2条任务。 | 待测试
9 | ULT-009 | 任务查询 | 房间筛选 | 按房间查询部分命中 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 房间编号=801会议室 | 1. 房间编号选择“801会议室” 2. 点击“查询” | 仅显示“午休时段定时节能”。 | 待测试
10 | ULT-010 | 任务查询 | 房间筛选 | 按房间查询无结果显示空态 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 房间编号=301实验室 | 1. 房间编号选择“301实验室” 2. 点击“查询” | 表格显示“暂无数据”空态，分页总数为0。 | 待测试
11 | ULT-011 | 任务查询 | 生效日期 | 生效日期区间与任务有效期按交集匹配 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 生效日期=2026-07-02 至 2026-07-05 | 1. 填写生效日期区间 2. 点击“查询” | 采用交集匹配：显示“午休时段定时节能”（2026-07-01起生效，与查询区间有交集）；不显示“深夜恒温控制”（2026-07-06起生效，无交集）。 | 待测试
12 | ULT-012 | 任务查询 | 生效日期 | 仅填生效日期起始查询 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 生效日期起=2027-01-01 | 1. 仅填写生效日期起始 2. 点击“查询” | 两条默认任务的结束日期均为2026-12-31，早于查询起始日期，显示“暂无数据”。 | 待测试
13 | ULT-013 | 任务查询 | 生效日期 | 仅填生效日期截止查询 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 生效日期止=2026-07-01 | 1. 仅填写生效日期截止 2. 点击“查询” | 仅显示生效开始日期不晚于2026-07-01的“午休时段定时节能”。 | 待测试
14 | ULT-014 | 任务查询 | 修改时间 | 按最后修改时间区间查询 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 最后修改时间=2026-07-02 至 2026-07-02 | 1. 填写最后修改时间区间 2. 点击“查询” | 仅显示最后修改时间落在2026-07-02当天的“午休时段定时节能”；截止日期按当天23:59:59包含处理。 | 待测试
15 | ULT-015 | 任务查询 | 组合查询 | 房间与生效日期组合查询 | P1 | 组合 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 房间=产品部；生效日期=2026-07-06 至 2026-07-31 | 1. 同时设置房间和生效日期条件 2. 点击“查询” | 仅显示同时满足两个条件的“午休时段定时节能”。 | 待测试
16 | ULT-016 | 任务查询 | 重置 | 重置筛选条件 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已设置房间、生效日期、最后修改时间等筛选条件。 | 无 | 1. 点击“重置” | 所有筛选条件清空并自动重新查询，恢复显示全部任务。 | 待测试
17 | ULT-017 | 任务查询 | 查询状态 | 查询后回到首页并清除全选 | P2 | 交互 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。表头全选复选框已勾选。 | 无 | 1. 点击“查询” | 查询后回到第1页；表头全选复选框自动取消勾选。 | 待测试
18 | ULT-018 | 任务查询 | 数据完整 | 空结果查询后重置数据完整 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 房间编号=302办公室 | 1. 按无命中条件查询得到空态 2. 点击“重置” | 重置后完整恢复原任务列表，数据无丢失。 | 待测试
19 | ULT-019 | 新建任务 | 默认值 | 验证新建弹窗默认值 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 点击“＋ 新建任务” 2. 逐项核对默认值 | 标题“新建任务”；任务名称、任务描述为空；生效日期2026-07-01至2026-12-31；生效时间00:00至24:00（结束分钟锁定00且禁用）；周运行时间默认工作日；排除日期显示“未设置排除日期”；下发间隔15；开关机/空调模式/风速均为“不设置”，温度为空（占位“不设置”）；左侧默认勾选博研楼8层、9层全部8间房间。 | 待测试
20 | ULT-020 | 新建任务 | 必填校验 | 任务名称为空保存 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 任务名称=空 | 1. 清空任务名称 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“请输入任务名称”；弹窗不关闭，任务未保存。 | 待测试
21 | ULT-021 | 新建任务 | 长度限制 | 任务名称30字上限 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 35个字符的名称 | 1. 在任务名称粘贴35个字符 | 输入框最多保留30个字符（maxlength=30）。 | 待测试
22 | ULT-022 | 新建任务 | 长度限制 | 任务描述200字上限 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 超过200字的描述文本 | 1. 在任务描述粘贴超长文本 | 输入框最多保留200个字符（maxlength=200）。 | 待测试
23 | ULT-023 | 新建任务 | 可选项 | 任务描述为空可正常保存 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 名称=描述为空测试；温度=26；其余默认 | 1. 填写名称与温度，描述留空 2. 点击“保存并启用任务” | 保存成功，任务描述为空不触发校验。 | 待测试
24 | ULT-024 | 新建任务 | 多项错误 | 多个校验错误同时提示 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 名称空；取消全部房间；周运行全部取消；四个控制项均不设置 | 1. 制造多个校验错误 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框逐条列出全部错误（每条前缀“•”）：请输入任务名称、请至少选择一个房间、请至少选择一个周运行时间、至少需要设置一项等；错误框滚动到可见位置。 | 待测试
25 | ULT-025 | 新建任务 | 保存 | 合法数据保存新任务 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 名称=测试任务A；温度=26；其余默认 | 1. 填写名称与温度 2. 点击“保存并启用任务” | 弹窗关闭；新任务插入列表首行；任务状态=启用；最后修改时间为当前时间；提示“空调控制任务已保存。系统将在有效期间每 15 分钟下发一次控制指令。” | 待测试
26 | ULT-026 | 新建任务 | 取消 | 取消新建不保存 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 已填写任务名称等内容 | 1. 点击“取 消” | 弹窗关闭，列表无新增任务。 | 待测试
27 | ULT-027 | 新建任务 | 特殊字符 | 任务名称含特殊字符 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 名称=<b>任务&“测试”；温度=26 | 1. 输入含HTML/引号等特殊字符的名称 2. 保存后观察列表 | 保存成功；列表原样显示特殊字符，无脚本执行、无样式错乱。 | 待测试 |  |  | 原型采用innerHTML渲染，需关注XSS风险
28 | ULT-028 | 新建任务 | 保存后查询 | 新任务参与筛选查询 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已新建仅选择“301实验室”的任务。 | 房间编号=301实验室 | 1. 房间编号选择“301实验室” 2. 点击“查询” | 新建任务可被房间条件查询命中。 | 待测试
29 | ULT-029 | 房间选择 | 默认勾选 | 新建时默认选中博研楼全部房间 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 观察左侧房间树勾选状态 | 博研楼及其8层、9层与8个房间全部勾选；研发楼未勾选。 | 待测试
30 | ULT-030 | 房间选择 | 楼栋勾选 | 楼栋级勾选与取消级联 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 勾选“研发楼” 2. 再次点击取消勾选 | 勾选后研发楼下全部楼层、房间选中；取消后全部取消，级联状态正确。 | 待测试
31 | ULT-031 | 房间选择 | 楼层勾选 | 楼层级勾选级联 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 取消“9层”勾选 2. 重新勾选“9层” | 取消后9层4间房间全部取消，博研楼复选框变为未勾选；重新勾选后4间恢复选中，博研楼在全部楼层选中时自动勾选。 | 待测试
32 | ULT-032 | 房间选择 | 单间勾选 | 单个房间勾选与取消 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 取消“801会议室”勾选 | 801会议室取消选中；8层与博研楼复选框同步变为未勾选（非全选状态）。 | 待测试
33 | ULT-033 | 房间选择 | 搜索 | 按房间关键字搜索 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 关键字=会议室 | 1. 在搜索框输入“会议室” | 房间树仅显示名称含“会议室”的房间节点；楼栋、楼层节点仍显示。 | 待测试
34 | ULT-034 | 房间选择 | 搜索 | 按楼栋楼层关键字搜索 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 关键字=8层 | 1. 在搜索框输入“8层” | 8层下全部房间显示；不匹配的其他楼层房间隐藏。 | 待测试
35 | ULT-035 | 房间选择 | 搜索 | 搜索不影响已选状态 | P2 | 交互 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 关键字=技术 | 1. 记录当前勾选 2. 搜索“技术”后清空搜索 | 搜索及清空过程中房间勾选状态保持不变。 | 待测试
36 | ULT-036 | 房间选择 | 空选择 | 未选择任何房间保存 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 取消全部房间勾选；名称=空房间测试；温度=26 | 1. 取消全部房间 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“请至少选择一个房间”，任务未保存。 | 待测试
37 | ULT-037 | 生效日期与周运行 | 日期校验 | 结束日期早于开始日期 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效日期=2026-08-01 至 2026-07-01；名称=日期测试；温度=26 | 1. 设置结束日期早于开始日期 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“执行结束日期不能早于开始日期”，任务未保存。 | 待测试
38 | ULT-038 | 生效日期与周运行 | 日期边界 | 开始与结束为同一天 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效日期=2026-08-01 至 2026-08-01；名称=单日任务；温度=26 | 1. 设置同一天 2. 保存 | 保存成功；列表生效日期显示“2026-08-01 至 2026-08-01”。 | 待测试
39 | ULT-039 | 生效日期与周运行 | 周快捷 | 快捷按钮“工作日” | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击“工作日” | 周一至周五高亮选中，周六、周日取消。 | 待测试
40 | ULT-040 | 生效日期与周运行 | 周快捷 | 快捷按钮“周末” | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击“周末” | 仅周六、周日高亮选中。 | 待测试
41 | ULT-041 | 生效日期与周运行 | 周快捷 | 快捷按钮“全选” | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击“全选” | 周一至周日全部高亮选中。 | 待测试
42 | ULT-042 | 生效日期与周运行 | 周快捷 | 快捷按钮“取消” | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击“取消” | 七天全部取消选中。 | 待测试
43 | ULT-043 | 生效日期与周运行 | 周单选 | 单个星期点击切换 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 点击“周六” 2. 再点击“周一” | 点击未选中的天变为选中，点击已选中的天取消选中，可任意组合。 | 待测试
44 | ULT-044 | 生效日期与周运行 | 周校验 | 未选择周运行时间保存 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 点击“取消”清空周运行；名称=周校验；温度=26 | 1. 清空周运行时间 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“请至少选择一个周运行时间”，任务未保存。 | 待测试
45 | ULT-045 | 生效时间 | 下拉结构 | 验证时分下拉选项 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 依次展开开始时、开始分、结束时、结束分下拉 | 开始小时为00-23；结束小时为00-24；分钟均为00、05、10…55的5分钟倍数（12项）。 | 待测试
46 | ULT-046 | 生效时间 | 24点联动 | 结束小时选24分钟锁定00 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 结束小时选择“24” 2. 观察结束分钟 3. 结束小时改回“18” | 选24后结束分钟自动置为00且禁用；改回其他小时后分钟恢复可选。 | 待测试
47 | ULT-047 | 生效时间 | 时间校验 | 结束时间等于开始时间 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效时间=10:00 至 10:00；名称=时间测试；温度=26 | 1. 设置相同的起止时间 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“执行结束时间必须晚于开始时间”，任务未保存。 | 待测试
48 | ULT-048 | 生效时间 | 时间校验 | 结束时间早于开始时间 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效时间=14:00 至 10:00；名称=时间测试；温度=26 | 1. 设置结束时间早于开始时间 2. 点击“保存并启用任务” | 错误框显示“执行结束时间必须晚于开始时间”，任务未保存。 | 待测试
49 | ULT-049 | 生效时间 | 全天任务 | 00:00至24:00全天生效 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效时间=00:00 至 24:00；名称=全天任务；温度=26 | 1. 保持默认全天时间 2. 保存 | 保存成功；列表生效时间显示“00:00 ~ 24:00”。 | 待测试
50 | ULT-050 | 生效时间 | 最小时段 | 5分钟最小时段 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效时间=10:00 至 10:05；名称=最小时段；温度=26 | 1. 设置相邻5分钟的起止时间 2. 保存 | 保存成功；列表生效时间显示“10:00 ~ 10:05”。 | 待测试
51 | ULT-051 | 生效时间 | 回显 | 编辑任务回显生效时间 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=深夜恒温控制（22:00~23:45） | 1. 点击“深夜恒温控制”行“编辑” 2. 观察生效时间四个下拉 | 开始时=22、开始分=00、结束时=23、结束分=45，正确回显。 | 待测试
52 | ULT-052 | 排除日期 | 初始状态 | 未设置排除日期占位提示 | P2 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 观察排除日期区域 | 芯片区显示灰色提示“未设置排除日期”。 | 待测试
53 | ULT-053 | 排除日期 | 手动添加 | 添加生效范围内日期 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 排除日期=2026-08-15 | 1. 日期选择2026-08-15 2. 点击“+ 添加” | 生成标签“2026-08-15”；日期输入框自动清空。 | 待测试
54 | ULT-054 | 排除日期 | 手动添加 | 添加范围外日期被拒绝 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 排除日期=2027-06-01（生效日期默认至2026-12-31） | 1. 选择超出生效日期范围的日期 2. 点击“+ 添加” | 提示“排除日期需在生效日期范围内”；不生成标签。 | 待测试
55 | ULT-055 | 排除日期 | 手动添加 | 未选择日期直接点添加 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 日期输入框留空 2. 点击“+ 添加” | 提示“请先选择要排除的日期”。 | 待测试
56 | ULT-056 | 排除日期 | 手动添加 | 重复添加同一日期自动去重 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 排除日期=2026-08-15（添加两次） | 1. 添加2026-08-15 2. 再次选择同一日期添加 | 仅保留一个“2026-08-15”标签，不重复。 | 待测试
57 | ULT-057 | 排除日期 | 边界 | 排除日期等于生效起止日期 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 排除日期=2026-07-01、2026-12-31 | 1. 分别添加等于生效开始和结束日期的日期 | 两个边界日期均允许添加并生成标签。 | 待测试
58 | ULT-058 | 排除日期 | 排序 | 标签按日期升序排列 | P2 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 先添加2026-09-01再添加2026-08-01 | 1. 先后添加两个日期 2. 观察标签顺序 | 标签自动按日期升序排列，2026-08-01在前。 | 待测试
59 | ULT-059 | 排除日期 | 删除 | 点击标签✕删除排除日期 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。已添加排除日期2026-08-15。 | 无 | 1. 点击标签上“✕” | 对应标签删除；全部删除后恢复“未设置排除日期”提示。 | 待测试
60 | ULT-060 | 排除日期 | 节假日 | 一键排除节假日 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效日期默认2026-07-01至2026-12-31 | 1. 点击“一键排除节假日” | 范围内节假日全部加入：中秋3天（09-25~09-27）+国庆7天（10-01~10-07）共10天；提示“已排除 10 个节假日”；标签带节假日名称，如“2026-10-01（国庆节）”。 | 待测试 |  |  | 节假日为演示数据，实际由平台节假日服务下发
61 | ULT-061 | 排除日期 | 节假日 | 范围内无节假日时提示 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 生效日期改为2026-07-01至2026-08-31 | 1. 修改生效日期 2. 点击“一键排除节假日” | 提示“生效日期范围内没有法定节假日”，不添加标签。 | 待测试
62 | ULT-062 | 排除日期 | 节假日 | 重复一键排除提示已排除 | P2 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。已点击过一次“一键排除节假日”。 | 无 | 1. 再次点击“一键排除节假日” | 提示“范围内的节假日均已排除”，标签不重复添加。 | 待测试
63 | ULT-063 | 排除日期 | 节假日 | 手动添加后一键排除仅补差 | P2 | 组合 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 先手动添加2026-10-01 | 1. 手动添加2026-10-01 2. 点击“一键排除节假日” | 仅补充缺失的9天，提示“已排除 9 个节假日”；2026-10-01不重复。 | 待测试
64 | ULT-064 | 排除日期 | 保存回显 | 排除日期保存与编辑回显 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=午休时段定时节能（含国庆3天排除日期） | 1. 点击该任务“编辑” 2. 观察排除日期标签 | 回显3个标签：2026-10-01/02/03，均带“（国庆节）”名称后缀。 | 待测试
65 | ULT-065 | 排除日期 | 联动缺口 | 修改生效日期后已有排除日期不联动 | P2 | 反向验证 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。已添加排除日期2026-12-31。 | 将生效结束日期改为2026-11-30 | 1. 添加2026-12-31 2. 将生效结束日期改为2026-11-30 3. 保存 | 原型现状：已添加的范围外排除日期不自动清除，保存时也不再校验。 | 待测试 |  |  | 确认需求是否要求联动清理或保存时二次校验
66 | ULT-066 | 空调控制配置 | 默认与文案 | 下发间隔默认值与说明文案 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 观察空调控制配置区 | 下发间隔默认15，旁注“分钟（ 5-120 分钟）”；下方展示示例文案“设定生效时间 08:00 至 12:00、下发间隔 30 分钟，则将在 08:00、08:30、09:00 … 11:30 各下发一次控制指令”。 | 待测试
67 | ULT-067 | 空调控制配置 | 间隔边界 | 下发间隔=5保存成功 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔=5；名称=间隔5；温度=26 | 1. 设置间隔为5 2. 保存 | 保存成功；提示与控制策略列均显示“每 5 分钟”。 | 待测试
68 | ULT-068 | 空调控制配置 | 间隔边界 | 下发间隔=120保存成功 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔=120；名称=间隔120；温度=26 | 1. 设置间隔为120 2. 保存 | 保存成功；控制策略列显示“每 120 分钟”。 | 待测试
69 | ULT-069 | 空调控制配置 | 间隔异常 | 下发间隔=4 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔=4；名称=间隔4；温度=26 | 1. 设置间隔为4 2. 保存 | 错误框显示“下发间隔请输入 5-120 分钟的整数”，任务未保存。 | 待测试
70 | ULT-070 | 空调控制配置 | 间隔异常 | 下发间隔=121 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔=121；名称=间隔121；温度=26 | 1. 设置间隔为121 2. 保存 | 错误框显示“下发间隔请输入 5-120 分钟的整数”，任务未保存。 | 待测试 |  |  | 旧版上限1440，本次改为120
71 | ULT-071 | 空调控制配置 | 间隔异常 | 下发间隔为小数 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔=15.5；名称=间隔小数；温度=26 | 1. 输入15.5 2. 保存 | 错误框显示“下发间隔请输入 5-120 分钟的整数”，任务未保存。 | 待测试
72 | ULT-072 | 空调控制配置 | 间隔异常 | 下发间隔为空 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 间隔清空；名称=间隔空；温度=26 | 1. 清空间隔输入框 2. 保存 | 错误框显示“下发间隔请输入 5-120 分钟的整数”，任务未保存。 | 待测试
73 | ULT-073 | 空调控制配置 | 选项检查 | 开关机下拉选项 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 展开“开关机”下拉 | 选项为：不设置、开机、关机；默认“不设置”。 | 待测试 |  |  | 本次新增开关机控制项
74 | ULT-074 | 空调控制配置 | 选项检查 | 模式与风速下拉选项 | P1 | 界面 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 无 | 1. 展开“空调模式”下拉 2. 展开“风速”下拉 | 模式选项：不设置、制冷、制热、送风、除湿；风速选项：不设置、低、中、高；默认均为“不设置”。 | 待测试 |  |  | 旧版含“自动”选项，本次已移除并增加“不设置”
75 | ULT-075 | 空调控制配置 | 温度边界 | 温度=16与30保存成功 | P1 | 边界 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 温度分别为16、30；名称=温度边界 | 1. 分别以16和30保存两个任务 | 两个边界值均保存成功，控制策略列正确显示16℃/30℃。 | 待测试
76 | ULT-076 | 空调控制配置 | 温度异常 | 温度=15.9与30.1 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 温度分别为15.9、30.1；名称=温度越界 | 1. 分别输入15.9和30.1后保存 | 均提示“温度设置请输入 16-30℃，最多保留 1 位小数”，任务未保存。 | 待测试
77 | ULT-077 | 空调控制配置 | 温度异常 | 温度含两位小数 | P1 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 温度=26.55；名称=温度精度 | 1. 输入26.55 2. 保存 | 错误框显示“温度设置请输入 16-30℃，最多保留 1 位小数”，任务未保存。 | 待测试
78 | ULT-078 | 空调控制配置 | 温度可选 | 温度为空且已设置其他项 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 温度空；开关机=开机；名称=无温度任务 | 1. 温度留空，开关机选“开机” 2. 保存 | 保存成功，温度为空不触发范围校验；控制策略列指令文本仅含“开机”。 | 待测试 |  |  | 温度改为可选项，为空表示不改变温度
79 | ULT-079 | 空调控制配置 | 至少一项 | 四个控制项均不设置保存 | P0 | 异常 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 开关机/模式/风速=不设置；温度空；名称=空指令 | 1. 保持四项均不设置 2. 保存 | 错误框显示“开关机、模式、温度、风速中至少需要设置一项”，任务未保存。 | 待测试 |  |  | 本次新增校验规则
80 | ULT-080 | 空调控制配置 | 至少一项 | 仅设置一项即可保存 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 仅风速=低；名称=单项任务 | 1. 仅将风速设为“低” 2. 保存 | 保存成功；控制策略列显示“每 15 分钟下发一次控制指令，将空调设置为 低风”。 | 待测试
81 | ULT-081 | 空调控制配置 | 策略文本 | 四项全部设置的指令文本 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 开关机=开机；模式=制热；温度=28；风速=中；名称=全参数任务 | 1. 设置全部四项 2. 保存后观察控制策略列 | 指令文本按“开机 制热模式 28℃ 中风”顺序拼接，仅包含已设置项。 | 待测试
82 | ULT-082 | 任务状态 | 停用 | 通过开关停用任务 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=午休时段定时节能（启用） | 1. 点击该任务状态列开关 | 开关变为关闭态；状态标签变为灰色“停用”；提示“任务已停用”。 | 待测试 |  |  | 本次新增列表内状态开关
83 | ULT-083 | 任务状态 | 启用 | 通过开关重新启用任务 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。任务已被停用。 | 无 | 1. 再次点击状态列开关 | 开关变为开启态；状态标签变为“启用”；提示“任务已启用”。 | 待测试
84 | ULT-084 | 任务状态 | 状态保持 | 停用状态在查询后保持 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已停用“深夜恒温控制”。 | 无 | 1. 执行任意查询或重置 | 该任务仍显示“停用”状态，不因查询重新渲染而丢失。 | 待测试
85 | ULT-085 | 任务状态 | 编辑覆盖 | 编辑停用任务保存后强制启用 | P1 | 权限/状态 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已停用“深夜恒温控制”。 | 无 | 1. 编辑该任务 2. 点击“保存并启用任务” | 保存后任务状态变为“启用”（按钮语义即保存并启用）；确认与需求预期一致。 | 待测试 |  |  | 已去掉“保存草稿”入口，仅保留保存并启用
86 | ULT-086 | 任务生命周期 | 编辑 | 编辑弹窗回显全部字段 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=午休时段定时节能 | 1. 点击“编辑” 2. 逐项核对 | 标题“编辑任务”；名称、任务描述、生效日期07-01~12-31、生效时间12:00~14:00、周运行（工作日）、排除日期3个国庆标签、下发间隔15、开关机=开机、模式=制冷、温度=26、风速=高、8个房间勾选全部正确回显。 | 待测试
87 | ULT-087 | 任务生命周期 | 编辑 | 修改后保存更新任务 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击任务“午休时段定时节能”行的“编辑”打开任务弹窗。 | 温度改为27 | 1. 修改温度为27 2. 点击“保存并启用任务” | 列表控制策略更新为27℃；最后修改时间刷新为当前时间；任务在列表中的位置不变。 | 待测试
88 | ULT-088 | 任务生命周期 | 编辑 | 编辑后取消不生效 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击任务“午休时段定时节能”行的“编辑”打开任务弹窗。 | 修改任务名称后不保存 | 1. 修改名称 2. 点击“取 消” | 弹窗关闭，列表数据保持原值。 | 待测试
89 | ULT-089 | 任务生命周期 | 复制 | 复制任务名称自动加副本 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=午休时段定时节能 | 1. 点击“复制” | 标题“复制任务”；名称为“午休时段定时节能-副本”；其余字段（日期、时间、周、排除日期、控制配置、房间）与原任务一致。 | 待测试
90 | ULT-090 | 任务生命周期 | 复制 | 复制保存生成新任务 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已打开“午休时段定时节能”的复制弹窗。 | 无 | 1. 点击“保存并启用任务” | 原任务保留；副本作为新任务插入列表首行，最后修改时间为当前时间。 | 待测试
91 | ULT-091 | 任务生命周期 | 删除 | 删除任务弹出确认 | P0 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=深夜恒温控制 | 1. 点击“删除” 2. 点击确认 | 确认框显示“确定删除节能任务「深夜恒温控制」吗？”；确认后任务从列表移除，提示“删除成功”。 | 待测试
92 | ULT-092 | 任务生命周期 | 删除 | 取消删除不生效 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 任务=深夜恒温控制 | 1. 点击“删除” 2. 在确认框点击取消 | 确认框关闭，任务仍在列表中。 | 待测试
93 | ULT-093 | 任务生命周期 | 日志 | 查看空调控制指令记录 | P1 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 点击任意任务“日志” | 打开“空调控制指令记录”弹窗；显示6条记录，仅记录空调控制动作与执行结果（不体现房间信息，房间范围以任务为准）；含时间、控制指令内容和“成功/异常”状态标签，指令参数随任务配置；成功记录文本为“执行空调控制：开机 / 制冷 / 26℃ / 高风。”；异常（含下发失败/部分下发失败）记录文本为“执行空调控制：开机 / 制冷 / 26℃ / 高风，部分空调（1-2-1-2、1-2-1-3）由于【设备离线】未执行成功。”，【】内失败原因按实际情况填写（示例含设备离线、状态锁定两种），全部下发失败时文本为“…，全部空调由于【设备离线】未执行成功。”。 | 待测试 |  |  | 原型为演示日志，指令内容随任务配置生成
94 | ULT-094 | 任务生命周期 | 日志 | 关闭日志弹窗 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已打开日志弹窗。 | 无 | 1. 分别验证底部“关闭”与右上角“✕” | 两种方式均可关闭弹窗。 | 待测试
95 | ULT-095 | 任务生命周期 | 分页 | 每页条数切换 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。通过复制新增任务至11条以上。 | 每页条数=10/20 | 1. 默认每页10条观察分页 2. 切换每页20条 | 默认第1页显示10条并出现第2页；切换20条后单页展示全部任务；可选项为10/20/30/50。 | 待测试
96 | ULT-096 | 任务生命周期 | 分页 | 翻页数据正确 | P2 | 功能 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。任务数超过10条。 | 无 | 1. 点击第2页 | 第2页展示剩余任务，与第1页无重复、无遗漏。 | 待测试
97 | ULT-097 | 兼容与健壮性 | 数据说明 | 刷新后恢复默认数据 | P2 | 稳定性 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。已新增和删除若干任务。 | 无 | 1. 刷新页面 | 任务列表恢复为2条默认任务。 | 待测试 |  |  | 原型数据保存在页面内存数组，不做持久化
98 | ULT-098 | 兼容与健壮性 | 浏览器 | Chrome与Edge功能一致 | P2 | 兼容 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 分别在Chrome、Edge最新版执行核心流程（新建/编辑/删除/开关） | 两个浏览器下功能与样式表现一致，日期/时间控件正常。 | 待测试
99 | ULT-099 | 兼容与健壮性 | 响应式 | 窗口缩放布局稳定 | P2 | 兼容 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 将窗口缩放至1280px宽 2. 打开新建任务弹窗 | 表格出现横向滚动不错位；1080px宽弹窗可正常展示或滚动，控件不重叠。 | 待测试
100 | ULT-100 | 兼容与健壮性 | 重复操作 | 快速重复点击保存 | P2 | 稳定性 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。点击“新建任务”打开任务弹窗。 | 名称=重复点击；温度=26 | 1. 快速连续点击“保存并启用任务”多次 | 仅生成一条任务，无重复数据、无脚本报错。 | 待测试
101 | ULT-101 | 兼容与健壮性 | 连续操作 | 新建/编辑/复制弹窗状态隔离 | P2 | 稳定性 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 依次打开新建、编辑、复制弹窗各一次 2. 核对各字段初始化 | 每种模式字段按各自规则初始化（新建为默认值、编辑/复制回显对应任务），无上一次操作残留（含排除日期、房间勾选）。 | 待测试
102 | ULT-102 | 兼容与健壮性 | 数据一致 | 房间树与筛选下拉数据一致 | P2 | 反向验证 | 打开集控计费平台并登录项目账号，进入“节能策略 > 极致节能”页面。 | 无 | 1. 对比筛选栏房间下拉与新建弹窗房间树 | 两处楼栋/楼层/房间数据完全一致（博研楼8间、研发楼3层2间）。 | 待测试 |  |  | 原型中研发楼标注“3层/12间”但仅配置1层2间，属演示数据

## 覆盖说明
覆盖说明与执行指引
测试对象 | 集控计费平台（节能策略 > 极致节能）
实际功能页 | D:/workspace/hvac-demo/pages/strategy-ultimate.html
近期核心提交 | 678ae99 update 极致节能 页面交互；6cc2b12/6570ec8 modify ultimate energy saving；ffc5164 更新极致节能页面交互；00b3136 修改极致节能页面
用例总数 | 102
执行状态 | 实测结果默认待测试；测试人员、测试结果截图记录为空
原型数据说明 | 任务数据保存在页面内存数组，刷新后恢复默认数据；不作为后端持久化测试对象。节假日为页面内置演示数据
功能模块 | 用例数量 | 主要覆盖内容
页面与说明 | 6 | 页面访问、默认列表、控制策略列文本、功能说明弹窗打开与关闭
任务查询 | 12 | 房间分组下拉、房间/生效日期交集/最后修改时间、组合查询、重置、空态与查询状态
新建任务 | 10 | 默认值、必填与长度校验、多项错误提示、保存置顶、取消、特殊字符
房间选择 | 8 | 楼栋/楼层/房间三级级联勾选、搜索过滤、空选择校验
生效日期与周运行 | 8 | 日期边界与校验、周运行快捷按钮、单天切换、周校验
生效时间 | 7 | 5分钟粒度时分下拉、24:00特殊联动、起止时间校验、全天/最小时段、编辑回显
排除日期 | 14 | 手动添加/删除、范围校验、去重排序、一键排除节假日及其提示、保存回显、联动缺口
空调控制配置 | 16 | 下发间隔5-120边界与异常、开关机/模式/风速选项、温度可选与边界、至少设置一项、指令文本拼接
任务状态 | 4 | 列表开关启停、提示与标签、状态保持、编辑后强制启用
任务生命周期 | 11 | 编辑回显与保存、复制副本、删除确认、指令日志、分页
兼容与健壮性 | 6 | 刷新恢复、浏览器兼容、响应式、重复点击、弹窗状态隔离、数据一致性
合计 | 102
关键边界 | 下发间隔 5-120 分钟整数（旧版1440已收紧）；温度 16-30℃、最多1位小数、可为空；生效时间5分钟粒度，结束可选24:00（分钟锁定00）；任务名称≤30字；任务描述≤200字；排除日期须在生效日期范围内。
关键规则 | 开关机、模式、温度、风速至少设置一项，“不设置”表示不改变空调该项状态；结束时间必须晚于开始时间；结束日期不得早于开始日期；至少选择一个房间和一个周运行日；保存即启用（无草稿），编辑停用任务保存后变为启用；排除日期当天不下发指令。